## 封-2 招标控制价
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元 | 548621.51元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分 | 伍拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元伍角壹分
[5 empty] | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人:
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本项目为广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程。包括配电箱安装、电力电缆安装、电力电缆保护管、电缆井砌筑、挖填电缆沟、接地体、接地极安装、路面破除恢复、山坡处草皮恢复等。 | 本项目为广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程。包括配电箱安装、电力电缆安装、电力电缆保护管、电缆井砌筑、挖填电缆沟、接地体、接地极安装、路面破除恢复、山坡处草皮恢复等。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。 | 1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。
2. 清单编制依据： (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)； | 2. 清单编制依据： (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)；
三、相关定额： | 三、相关定额：
1. 2015《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》 | 1. 2015《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
2. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》 | 2. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
3. 桂建标[2016]16号颁布的《广西壮族自治区建设工程费用定额》 | 3. 桂建标[2016]16号颁布的《广西壮族自治区建设工程费用定额》
四、取费标准： | 四、取费标准：
1. 建安工程管理费及利润取中值，措施费及规费按工程费用定额及相关规定计取； | 1. 建安工程管理费及利润取中值，措施费及规费按工程费用定额及相关规定计取；
2. 建设工程计费依据详见以下有关文件： | 2. 建设工程计费依据详见以下有关文件：
3. 桂建标[ 2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 | 3. 桂建标[ 2023]7号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
4. 桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》及桂建标〔2019〕12号文相关增值税调整规定； | 4. 桂建标[2016]17号文《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整》及桂建标〔2019〕12号文相关增值税调整规定；
5.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)； | 5.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)；
五、市场材料预算价格： | 五、市场材料预算价格：
主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年06下半月信息价中档价格；若南宁无信息价格的材料，则采用广西其他市区信息价或者市场询价确定。 | 主要材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年06下半月信息价中档价格；若南宁无信息价格的材料，则采用广西其他市区信息价或者市场询价确定。
六、其他说明 | 六、其他说明
1.本项目预埋2根电缆保护管CPVC160（一用一备）。 | 1.本项目预埋2根电缆保护管CPVC160（一用一备）。
2.本项目可能涉及零星赶工和签证增加，因此预留13000元暂列金额作为签证增加、零星赶工等费用，结算按实际调整。 | 2.本项目可能涉及零星赶工和签证增加，因此预留13000元暂列金额作为签证增加、零星赶工等费用，结算按实际调整。
3.建筑垃圾弃置运距暂按15km计，实际运距以结算为准。 | 3.建筑垃圾弃置运距暂按15km计，实际运距以结算为准。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 548621.51 |  |  | 4953.15
| 招标控制价合计 | 548621.51 |  |  | 4953.15
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 | 486423.67 |  |  | 2617.42
1.1.2 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程 | 62197.84 |  |  | 2335.73
| 招标控制价合计 | 548621.51 |  |  | 4953.15
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 424379.46 | 424379.46
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3610.83 | 3610.83
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2617.42 | 2617.42
3 | 其他项目清单计价合计 | 13000 | 13000.00
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5269.96 | 5269.96
6 | 增值税 | 40163.42 | 40163.42
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 486423.67 | 486423.67
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 59161.4 | 59161.40
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 3036.44 | 3036.44
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 2335.73 | 2335.73
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 62197.84 | 62197.84
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 483540.86 | 483540.86
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 6647.27 | 6647.27
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4953.15 | 4953.15
3 | 其他项目清单计价合计 | 13000 | 13000.00
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 5269.96 | 5269.96
6 | 增值税 | 40163.42 | 40163.42
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 548621.51 | 548621.51
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 |  |  |  | 424379.46
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 424379.46
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 424379.46
1 | 030404017001 | 总配电箱 | 台 | 1 | 4740.75 | 4740.75
箱内元器件详系统图
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kv-4*300 | m | 358.50 | 1018.33 | 365071.31
穿管埋地敷设
3 | 030408003001 | 电缆保护管 CPVC160 | m | 470.54 | 76.96 | 36212.76
埋地敷设
4 | 030408003002 | 电缆保护管 钢管SC150 | m | 7.73 | 126.24 | 975.84
埋地敷设
5 | 030609001001 | 过路钢管保护 钢管SC200 | m | 26.46 | 178.1 | 4712.53
埋地敷设
6 | 01B001 | 复合材料管枕 | 个 | 238 | 3.22 | 766.36
管枕规格：MPP-De160
7 | 030408006001 | 热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-0.6/1kv-4*300 | 个 | 2 | 863.76 | 1727.52
8 | 030409001001 | 垂直人工接地体 L50*50*5,L=2500 | 根 | 50 | 95.66 | 4783
9 | 030409002001 | 水平人工接地体 -40*5 热镀锌扁钢 | m | 249.00 | 19.86 | 4945.14
10 | 030409002002 | 水平人工接地体 φ10 热镀锌圆钢 | m | 25.00 | 17.77 | 444.25
|  | 小 计 |  |  |  | 424379.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16677.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 393903.85
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4918.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6050.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2828.77
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 424379.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16677.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 393903.85
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4918.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6050.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 2828.77
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程 |  |  |  | 59161.4
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 57942.73
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 57942.73
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方（装车） |  | 108.69 | 4.11 | 446.72
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
12 | 010101003002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 139.76 | 15.17 | 2120.16
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
13 | 010201017001 | 褥垫层 |  | 19.25 | 230.67 | 4440.4
1.碎石(砾石砂)垫层
14 | 桂030413014001 | 土方（砂）回填 |  | 76.99 | 289.86 | 22316.32
中粗砂回填夯实
15 | 010103001001 | 回填方 |  | 139.76 | 33.91 | 4739.26
利用原土回填，分层夯实
16 | 桂030413016001 | 拆除沥青路面 | ㎡ | 10.58 | 8.31 | 87.92
沥青路面厚度：4cm
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 112.82 | 6.59 | 743.48
弃土运距:1KM
18 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 1579.48 | 2.09 | 3301.11
增运距：暂按14km，实际运距以结算为准
19 | 01B001 | 建筑消纳费 |  | 112.82 | 16.35 | 1844.61
20 | 040203007001 | 沥青路面破除恢复 | ㎡ | 10.58 | 175.1 | 1852.56
4cmAC13细粒沥青+20cm碎石掺7%水泥+15cm碎石层
21 | 050102012001 | 山坡处草皮恢复 | ㎡ | 60.00 | 26.52 | 1591.2
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
马尼拉草25*25
22 | 030413005001 | U3 电缆手孔井 1200*900*1100 | 个 | 7 | 2065.57 | 14458.99
详见12D101-5,142页
盖板配筋图详见07SD101-8，第122页
|  | 小 计 |  |  |  | 57942.73
|  | ∑人工费 |  |  |  | 12900.75
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31033.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4250.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3405.41
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1574.12
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1218.67
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1218.67
23 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1218.67 | 1218.67
|  | 小 计 |  |  |  | 1218.67
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 107.79
|  | ∑机械费 |  |  |  | 606.47
|  | ∑管理费 |  |  |  | 204.88
|  | ∑利 润 |  |  |  | 98.91
|  | 合 计 |  |  |  | 59161.4
|  | ∑人工费 |  |  |  | 13000.75
|  | ∑材料费 |  |  |  | 31140.88
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4856.51
|  | ∑管理费 |  |  |  | 3610.29
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1673.03
|  | 总 合 计 |  |  |  | 483540.86
|  | ∑人工费 |  |  |  | 29677.83
|  | ∑材料费 |  |  |  | 425044.73
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9775.31
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9661.23
|  | ∑利 润 |  |  |  | 4501.8
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 总配电箱 | 台 | 1 | 4740.75 | 153.39 | 4493.09 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
箱内元器件详系统图
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 4740.75 | 153.39 | 4493.09 | 22.12 | 49.16 | 49.16 | 22.99
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kv-4*300 | m | 358.50 | 1018.33 | 24.46 | 969.85 | 9.9 | 9.62 | 9.62 | 4.5
穿管埋地敷设
| B4-1000换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)400 | 100m | 3.5850 | 101834.6 | 2446.04 | 96985.75 | 990.18 | 962.49 | 962.49 | 450.14
3 | 030408003001 | 电缆保护管 CPVC160 | m | 470.54 | 76.96 | 6.8 | 65.09 | 1.61 | 2.36 | 2.36 | 1.1
埋地敷设
| B4-0817换 | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 150 | 100m | 4.7054 | 7696 | 680.24 | 6508.59 | 161.24 | 235.7 | 235.70 | 110.23
4 | 030408003002 | 电缆保护管 钢管SC150 | m | 7.73 | 126.24 | 14.82 | 102.35 | 2.11 | 4.74 | 4.74 | 2.22
埋地敷设
| B4-0809换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 150 | 100m | 0.0773 | 12623 | 1481.86 | 10234.19 | 211.01 | 474.17 | 474.17 | 221.77
5 | 030609001001 | 过路钢管保护 钢管SC200 | m | 26.46 | 178.1 | 17.53 | 149.69 | 2.6 | 5.64 | 5.64 | 2.64
埋地敷设
| B4-0810换 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 200 | 100m | 0.2646 | 17809.99 | 1753.28 | 14969.47 | 259.7 | 563.84 | 563.84 | 263.7
6 | 01B001 | 复合材料管枕 | 个 | 238 | 3.22 |  | 3.22
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
管枕规格：MPP-De160
| B- | 复合材料管枕 | 个 | 238 | 3.22 |  | 3.22
7 | 030408006001 | 热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-0.6/1kv-4*300 | 个 | 2 | 863.76 | 163.76 | 621.75 | 7.74 | 48.04 | 48.04 | 22.47
| B4-1093换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)400 | 个 | 2 | 863.76 | 163.76 | 621.75 | 7.74 | 48.04 | 48.04 | 22.47
8 | 030409001001 | 垂直人工接地体 L50*50*5,L=2500 | 根 | 50 | 95.66 | 32.01 | 39.68 | 7.66 | 11.11 | 11.11 | 5.2
| B4-1188换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 50 | 95.66 | 32.01 | 39.68 | 7.66 | 11.11 | 11.11 | 5.2
9 | 030409002001 | 水平人工接地体 -40*5 热镀锌扁钢 | m | 249.00 | 19.86 | 7.31 | 9 | 0.38 | 2.16 | 2.16 | 1.01
| B4-1201换 | 钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 24.900 | 198.66 | 73.14 | 90.05 | 3.83 | 21.56 | 21.56 | 10.08
10 | 030409002002 | 水平人工接地体 φ10 热镀锌圆钢 | m | 25.00 | 17.77 | 9.14 | 4.21 | 0.47 | 2.69 | 2.69 | 1.26
| B4-1200换 | 钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 | 10m | 2.500 | 177.62 | 91.36 | 42.1 | 4.68 | 26.9 | 26.90 | 12.58
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方（装车） |  | 108.69 | 4.11 | 0.4 |  | 2.74 | 0.44 | 0.44 | 0.19
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.10869 | 4102.85 | 400 |  | 2736.74 | 439.14 | 439.14 | 188.2
12 | 010101003002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 139.76 | 15.17 | 9.36 |  | 2.24 | 1.62 | 1.62 | 0.7
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.1398 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.12578 | 3777.84 | 400 |  | 2488.25 | 404.36 | 404.36 | 173.3
13 | 010201017001 | 褥垫层 |  | 19.25 | 230.67 | 68.19 | 110.52 | 2.51 | 20.5 | 20.50 | 9.9
1.碎石(砾石砂)垫层
| C5-1026 | 非定型管道垫层 砂砾石 | 10 | 1.925 | 2306.71 | 681.9 | 1105.21 | 25.12 | 205.04 | 205.04 | 98.98
14 | 桂030413014001 | 土方（砂）回填 |  | 76.99 | 289.86 | 22.3 | 238.02 | 0.95 | 3.26 | 3.26 | 1.4
中粗砂回填夯实
| C1-0107 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂 | 100 | 0.7699 | 28986 | 2230.2 | 23802.35 | 95.05 | 325.54 | 325.54 | 139.52
15 | 010103001001 | 回填方 |  | 139.76 | 33.91 | 24.53 | 0.08 | 1.33 | 3.62 | 3.62 | 1.55
利用原土回填，分层夯实
| C1-0109 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 | 100 | 1.3976 | 3390.56 | 2452.8 | 7.58 | 133.06 | 362.02 | 362.02 | 155.15
16 | 桂030413016001 | 拆除沥青路面 | ㎡ | 10.58 | 8.31 | 2.6 | 0.08 | 2.67 | 1.53 | 1.53 | 0.74
沥青路面厚度：4cm
| C1-0403换 | 拆除沥青混凝土路面 风镐拆除 厚度10cm[实际4] | 100㎡ | 0.1058 | 829.93 | 260.04 | 8.44 | 266.5 | 152.7 | 152.70 | 73.72
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 112.82 | 6.59 |  |  | 5.04 | 0.71 | 0.71 | 0.3
弃土运距:1KM
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.11282 | 6592.47 |  |  | 5040.11 | 705.62 | 705.62 | 302.41
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
18 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 1579.48 | 2.09 |  |  | 1.6 | 0.22 | 0.22 | 0.1
增运距：暂按14km，实际运距以结算为准
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 1.57948 | 2091.1 |  |  | 1598.7 | 223.82 | 223.82 | 95.92
19 | 01B001 | 建筑消纳费 |  | 112.82 | 16.35 |  | 15
| B- | 建筑消纳费 |  | 112.82 | 16.35 |  | 15
20 | 040203007001 | 沥青路面破除恢复 | ㎡ | 10.58 | 175.1 | 8.01 | 131.5 | 12.37 | 5.91 | 5.91 | 2.85
4cmAC13细粒沥青+20cm碎石掺7%水泥+15cm碎石层
| C2-0019换 | 碎石（砾石）摊铺 厚20cm[实际15] | 100㎡ | 0.1058 | 3572.43 | 260.9 | 2196.21 | 495.22 | 219.27 | 219.27 | 105.86
| C2-0027 | 现场路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚20cm | 100㎡ | 0.1058 | 6053.97 | 290 | 4430.96 | 495.41 | 227.77 | 227.77 | 109.96
| C2-0092换 | 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚4cm | 100㎡ | 0.1058 | 7883.28 | 249.7 | 6523.02 | 246.35 | 143.85 | 143.85 | 69.45
21 | 050102012001 | 山坡处草皮恢复 | ㎡ | 60.00 | 26.52 | 9.62 | 10.57 |  | 2.79 | 2.79 | 1.35
马尼拉草25*25
| C7-0096换 | 护坡 植草护坡 | 100㎡ | 0.6000 | 2651.47 | 962.1 | 1056.74 |  | 279.01 | 279.01 | 134.69
22 | 030413005001 | U3 电缆手孔井 1200*900*1100 | 个 | 7 | 2065.57 | 628.83 | 978.66 | 10.99 | 186.56 | 186.56 | 89.98
详见12D101-5,142页
盖板配筋图详见07SD101-8，第122页
| C5-0968换 | 非定型井垫层 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.325 | 4790.21 | 362.2 | 3869.75 | 4.89 | 106.46 | 106.46 | 51.39
| C5-0970 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形 | 10 | 0.954 | 7358.28 | 1931.7 | 3980.28 | 5.67 | 561.84 | 561.84 | 271.23
| C5-0975换 | 非定型井抹灰 砖墙10mm 井内侧 | 100㎡ | 0.6535 | 5391.76 | 3057.3 | 566.93 | 5.38 | 888.18 | 888.18 | 428.78
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| C5-0986换 | 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 20{换:预拌普通混凝土 C30} | 10 | 0.151 | 5195.65 | 527 | 4006.2 | 4.78 | 154.22 | 154.22 | 74.45
| C5-0991换 | 非定型井盖板安装 井室盖板（每块体积） 0.3m3以内 | 10 | 0.151 | 3364.07 | 1509.4 | 364.7 | 393.82 | 551.93 | 551.93 | 266.45
| C3-0358 | 钢筋制作、安装 φ10以内 | t | 0.086 | 6138.84 | 950 | 4161.56 | 30.27 | 333.29 | 333.29 | 156.84
| C3-0359 | 钢筋制作、安装 φ10以上 | t | 0.066 | 5901.97 | 820 | 4102.33 | 54.88 | 297.46 | 297.46 | 139.98
| B- | 电缆支架 | 个 | 28 | 5.32 |  | 4.88
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
23 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1 | 1218.67 | 100 | 107.79 | 606.47 | 204.88 | 204.88 | 98.91
| C1-0505 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台次 | 1 | 1218.67 | 100 | 107.79 | 606.47 | 204.88 | 204.88 | 98.91
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 |  |  | 3610.83 | 3610.83
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3610.83 | 3610.83
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16677.08+4918.8+0+0) | 12.12 | 2617.42 | 2617.42
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16677.08+4918.8+0+0) | 0.51 | 110.14 | 110.14
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16677.08+4918.8+0+0) | 4.09 | 883.27 | 883.27
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程 |  |  | 3036.44 | 3036.44
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 3036.44 | 3036.44
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (12900.75+4250.04+100+606.47) | 12.00 | 2335.73 | 2335.73
3 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (12900.75+4250.04+100+606.47) | 0.30 | 58.39 | 58.39
4 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (12900.75+4250.04+100+606.47) | 3.00 | 583.93 | 583.93
2 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (12900.75+4250.04+100+606.47) | 0.30 | 58.39 | 58.39
|  | 合 计 |  |  | 6647.27 | 6647.27
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
| 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 | 13000 | 13000.00
1 | 暂列金额 | 13000 | 13000.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
| 合 计 | 13000 | 13000.00
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
| 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 |  | 13000 | 13000.00
1 | 暂列金额 | 元 | 13000 | 13000.00
1.1 | 暂列金额 | 元 | 13000 | 13000.00
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 13000 | 13000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 |  |  |  | 45433.38
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 45433.38
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 5269.96
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 29.35 | 29.35 | 4894.72
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 17.22 | 17.22 | 2871.79
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 0.34 | 0.34 | 56.70
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 10.25 | 10.25 | 1709.40
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 0.64 | 0.64 | 106.73
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 0.90 | 0.90 | 150.09
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 1.85 | 1.85 | 308.53
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (16677.08+0) | 0.40 | 0.40 | 66.71
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (424379.46+3610.83+13000+0+5269.96) | 9.00 | 9.00 | 40163.42
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 合 计 |  |  |  | 45433.38
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 12830.054 | 12830.054 | 1.3
3 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 13001.005 | 13001.005 | 1
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 0.069 | 0.069 | 3876
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 2.628 | 2.628 | 4.44
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 5.957 | 5.957 | 4.6
8 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t | 0.088 | 0.088 | 4040
9 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg | 1.775 | 1.775 | 5.32
10 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg | 10.146 | 10.146 | 10.15
11 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.251 | 0.251 | 30.77
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 0.025 | 0.025 | 4.62
13 | 022706010 | 破布 | kg | 5.685 | 5.685 | 1.71
14 | 023301002 | 草袋 | 条 | 10 | 10.000 | 1.06
15 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 2.1 | 2.100 | 1.08
16 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套 | 8 | 8.000 | 1.31
17 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.2 | 4.200 | 0.94
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 8.24 | 8.240 | 0.26
19 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 0.586 | 0.586 | 6.5
20 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 16.74 | 16.740 | 5.73
21 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.08 | 1.080 | 64.66
22 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.2 | 0.200 | 46.15
23 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 0.1 | 0.100 | 1.62
24 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 77.4 | 77.400 | 0.31
25 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 1 | 1.000 | 1.34
26 | 031349001 | 风镐凿子 | 根 | 0.017 | 0.017 | 53.1
27 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t | 0.246 | 0.246 | 526.55
28 | 040301004 | 中砂 | m3 | 98.162 | 98.162 | 186.41
29 | 040502004 | 碎石 5～40mm | m3 | 5.174 | 5.174 | 109.71
30 | 040506001 | 砂砾石 | m3 | 23.562 | 23.562 | 88.35
31 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 5.198 | 5.198 | 642.72
32 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.53 | 0.530 | 7.01
33 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.01 | 0.010 | 15.38
34 | 130503001 | 沥青漆 | kg | 3.49 | 3.490 | 8.63
35 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.004 | 1.004 | 7.39
36 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 0.529 | 0.529 | 7.04
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.61 | 0.610 | 17.09
38 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.466 | 0.466 | 7.26
39 | 143309001 | 丙酮 | kg | 2.8 | 2.800 | 9.4
40 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 1.176 | 1.176 | 11.35
41 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 6.35 | 6.350 | 7.69
42 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 0.18 | 0.180 | 10.26
43 | 181506011 | 镀锌钢管接头 DN150 | 个 | 1.274 | 1.274 | 26.5
44 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | 8.479 | 8.479 | 1.37
45 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | 4.12 | 4.120 | 1.79
46 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷 | 0.6 | 0.600 | 3.25
47 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | 1 | 1.000 | 28.21
48 | 280304004 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 | m | 1.392 | 1.392 | 3.96
49 | 290624007 | 硬塑料管接头D150 | 个 | 75.286 | 75.286 | 7.78
50 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 8.24 | 8.240 | 0.11
51 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套 | 22.263 | 22.263 | 3.85
52 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 2.04 | 2.040 | 2.56
53 | 290905016 | 铜接线端子 DT-400mm2 | 个 | 6.12 | 6.120 | 55.56
54 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 15.344 | 15.344 | 0.17
55 | 341101001 | 水 | m3 | 20.513 | 20.513 | 3.34
56 | 341104001 | 煤 | t | 0.001 | 0.001 | 541.59
57 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 21.51 | 21.510 | 0.13
58 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 88.358 | 88.358 | 0.88
59 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 219.977 | 219.977 | 0.9
60 | 370501003 | 枕木 | m3 | 0.08 | 0.080 | 927.43
61 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 0.15 | 0.150 | 3.59
62 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m3 | 2.181 | 2.181 | 170.57
63 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | m3 | 0.174 | 0.174 | 310.34
64 | 800102004 | 水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.71 | 0.710 | 470.82
65 | B-C.1 | 电缆支架 材料费 | 元 | 28 | 28.000 | 4.88
66 |  | ◆商品砼◆
67 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m3 | 3.315 | 3.315 | 373.79
68 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m3 | 1.533 | 1.533 | 383.5
69 |  | ◆主材◆
70 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3 | 160.724 | 160.724
71 | 043117003Z.1 | AC-13细（微）粒沥青混凝土 | m3 | 0.428 | 0.428 | 1600
72 | 172500000.1 | 电缆保护管 CPVC160 | m | 498.772 | 498.772 | 60.18
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 270606000.1 | 垂直人工接地体 L50*50*5,L=2500 | 根 | 50 | 50.000 | 38.34
74 | 290702000.1 | 热缩式电缆终端头YJV22-0.6/1kv-4*300 | 套 | 2.04 | 2.040 | 323.89
75 | 320701000Z.1 | 草皮 | m2 | 61.2 | 61.200 | 10
76 | 550117001.1 | 总配电箱 | 台 | 1 | 1.000 | 4463
77 | B-Z.1 | 复合材料管枕 主材费 | 元 | 238 | 238.000 | 3.22
78 | B-Z.1 | 建筑消纳费 主材费 | 元 | 112.82 | 112.820 | 15
79 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC150 | m | 7.962 | 7.962 | 94.53
80 | Z170303000.2 | 钢管SC200 | m | 27.254 | 27.254 | 144.73
81 | Z270603001.1 | 水平人工接地体 -40*5 热镀锌扁钢 | m | 261.45 | 261.450 | 8.27
82 | Z270603001.2 | φ10 热镀锌圆钢 | m | 26.25 | 26.250 | 3.34
83 | Z281100000.1 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kv-4*300 | m | 362.085 | 362.085 | 959.36
84 |  | ◆机械台班组成◆
85 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 682.139 | 682.139 | 1.5
86 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 1240.346 | 1240.346 | 1
87 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 1667.798 | 1667.798 | 1
88 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 55.791 | 55.791 | 8.91
89 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 0.354 | 0.354 | 8.91
90 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 240.262 | 240.262 | 7.5
91 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 162.7 | 162.700 | 7.5
92 | 341103001 | 电 | kW.h | 701.785 | 701.785 | 0.57
93 | 341103001 | 电 | kW·h | 238.034 | 238.034 | 0.59
94 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 9.539 | 9.539 | 0.9
95 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 1672.2 | 1672.200
96 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 843.891 | 843.891 | 0.85
97 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 260.617 | 260.617 | 0.85
98 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 629.409 | 629.409 | 0.9
99 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 76.161 | 76.161 | 1
100 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 158.838 | 158.838 | 1
101 |  | ◆机械◆
102 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 2.493 | 2.493 | 30.2
103 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.339 | 0.339 | 1718.76
104 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.072 | 0.072 | 9.95
105 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.163 | 0.163 | 9.78
106 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 0.629 | 0.629 | 14.87
107 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班 | 0.003 | 0.003 | 1203.43
108 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.029 | 0.029 | 941.03
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班 | 0.01 | 0.010 | 1039.37
110 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 1.882 | 1.882 | 399.42
111 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班 | 2.673 | 2.673 | 442.42
112 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.008 | 0.008 | 572.76
113 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班 | 3.677 | 3.677 | 841.42
114 | 990707004 | 平板拖车组装载质量20t | 台班 | 0.63 | 0.630 | 962.65
115 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | 0.032 | 0.032 | 1065.17
116 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班 | 2.51 | 2.510 | 950.56
117 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.06 | 0.060 | 905.78
118 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | 0.007 | 0.007 | 681.15
119 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.035 | 0.035 | 1233.45
120 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班 | 0.011 | 0.011 | 1164.5
121 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.008 | 0.008 | 1451.19
122 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班 | 0.002 | 0.002 | 1088.32
123 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | 13.589 | 13.589 | 22.63
124 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班 | 0.041 | 0.041 | 30.07
125 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班 | 0.028 | 0.028 | 34.76
126 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班 | 0.053 | 0.053 | 20.97
127 | 991920002 | 管子切断机 直径150mm | 台班 | 0.04 | 0.040 | 14.85
128 | 991920003 | 管子切断机 直径250mm | 台班 | 0.138 | 0.138 | 23.18
129 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班 | 0.05 | 0.050 | 7.95
130 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.115 | 0.115 | 75.55
131 | 992310001 | 铝材切割机 1kW | 台班 | 0.471 | 0.471 | 14.68
132 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 11.516 | 11.516 | 42.58
133 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班 | 0.034 | 0.034 | 68.19
134 | 992509003 | 对焊机容量 75kV ·A | 台班 | 0.007 | 0.007 | 93.33
135 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | 0.01 | 0.010 | 712.19
136 | 993306001 | 风镐 | 台班 | 0.218 | 0.218 | 2.09
137 | 994301008 | 内燃空气压缩机排气量3m3/min | 台班 | 0.109 | 0.109 | 254.06
138 | 994506005 | 油压接管钳 100t | 台班 | 0.8 | 0.800 | 19.34
139 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 0.2 | 0.200 | 4.91
140 |  | 合 计