## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程
|  | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日 | 2023年07月28日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本项目为广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程。包括配电箱安装、电力电缆安装、电力电缆保护管、电缆井砌筑、挖填电缆沟、接地体、接地极安装、路面破除恢复、山坡处草皮恢复等。 | 本项目为广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程。包括配电箱安装、电力电缆安装、电力电缆保护管、电缆井砌筑、挖填电缆沟、接地体、接地极安装、路面破除恢复、山坡处草皮恢复等。
二、编制依据： | 二、编制依据：
1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。 | 1. 施工设计图纸及有关设计说明，编制过程中相关答疑。
2. 清单编制依据： (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)； | 2. 清单编制依据： (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)；
六、其他说明
1.本项目预埋2根电缆保护管CPVC160（一用一备）。
2.本项目可能涉及零星赶工和签证增加，因此预留13000元暂列金额作为签证增加、零星赶工等费用，结算按实际调整。
3.建筑垃圾弃置运距暂按15km计，实际运距以结算为准。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
1.1.2 | 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 总配电箱 | 台 | 1
箱内元器件详系统图
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kv-4*300 | m | 358.50
穿管埋地敷设
3 | 030408003001 | 电缆保护管 CPVC160 | m | 470.54
埋地敷设
4 | 030408003002 | 电缆保护管 钢管SC150 | m | 7.73
埋地敷设
5 | 030609001001 | 过路钢管保护 钢管SC200 | m | 26.46
埋地敷设
6 | 01B001 | 复合材料管枕 | 个 | 238
管枕规格：MPP-De160
7 | 030408006001 | 热缩式电力电缆终端头制作、安装 YJV22-0.6/1kv-4*300 | 个 | 2
8 | 030409001001 | 垂直人工接地体 L50*50*5,L=2500 | 根 | 50
9 | 030409002001 | 水平人工接地体 -40*5 热镀锌扁钢 | m | 249.00
10 | 030409002002 | 水平人工接地体 φ10 热镀锌圆钢 | m | 25.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
11 | 010101003001 | 挖沟槽土方（装车） |  | 108.69
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
12 | 010101003002 | 挖沟槽土方（不装车） |  | 139.76
土壤类别：三类土
挖土深度：1.5米以内
13 | 010201017001 | 褥垫层 |  | 19.25
1.碎石(砾石砂)垫层
14 | 桂030413014001 | 土方（砂）回填 |  | 76.99
中粗砂回填夯实
15 | 010103001001 | 回填方 |  | 139.76
利用原土回填，分层夯实
16 | 桂030413016001 | 拆除沥青路面 | ㎡ | 10.58
沥青路面厚度：4cm
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 112.82
弃土运距:1KM
18 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 1579.48
增运距：暂按14km，实际运距以结算为准
19 | 01B001 | 建筑消纳费 |  | 112.82
20 | 040203007001 | 沥青路面破除恢复 | ㎡ | 10.58
4cmAC13细粒沥青+20cm碎石掺7%水泥+15cm碎石层
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
21 | 050102012001 | 山坡处草皮恢复 | ㎡ | 60.00
马尼拉草25*25
22 | 030413005001 | U3 电缆手孔井 1200*900*1100 | 个 | 7
详见12D101-5,142页
盖板配筋图详见07SD101-8，第122页
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
23 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
1 | 暂列金额 | 13000 | 13000.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 暂定金额(元) | 备注
| 广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程 |  | 13000 | 13000.00
1 | 暂列金额 | 元 | 13000 | 13000.00
1.1 | 暂列金额 | 元 | 13000 | 13000.00
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
1 | 暂列金额
| 合 计 |  | 13000 | 13000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。 | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1 | 表－12－1

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程-市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元
3 | 000701001 | 市政人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
9 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg
10 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
11 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg
13 | 022706010 | 破布 | kg
14 | 023301002 | 草袋 | 条
15 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
16 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
17 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
19 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
20 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
21 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
22 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
23 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个
24 | 031345001 | 钢锯条 | 根
25 | 031347004 | 铁砂布 | 张
26 | 031349001 | 风镐凿子 | 根
27 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t
28 | 040301004 | 中砂 | m3
29 | 040502004 | 碎石 5～40mm | m3
30 | 040506001 | 砂砾石 | m3
31 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
32 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
33 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
34 | 130503001 | 沥青漆 | kg
35 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
36 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
38 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
39 | 143309001 | 丙酮 | kg
40 | 144116005 | 粘合剂 | kg
41 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
42 | 172513000 | 塑料软管 | kg
43 | 181506011 | 镀锌钢管接头 DN150 | 个
44 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
45 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
46 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
47 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
48 | 280304004 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 | m
49 | 290624007 | 硬塑料管接头D150 | 个
50 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
51 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
52 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
53 | 290905016 | 铜接线端子 DT-400mm2 | 个
54 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
55 | 341101001 | 水 | m3
56 | 341104001 | 煤 | t
57 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
58 | 341508001 | 其他材料费 | 元
59 | 341508001 | 其他材料费 | 元
60 | 370501003 | 枕木 | m3
61 | 370905001 | 钢垫板 | kg
62 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m3
63 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | m3
64 | 800102004 | 水泥砂浆1:2.5 | m3
65 | B-C.1 | 电缆支架 材料费 | 元
66 |  | ◆商品砼◆
67 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m3
68 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m3
69 |  | ◆主材◆
70 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3
71 | 043117003Z.1 | AC-13细（微）粒沥青混凝土 | m3
72 | 172500000.1 | 电缆保护管 CPVC160 | m
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 270606000.1 | 垂直人工接地体 L50*50*5,L=2500 | 根
74 | 290702000.1 | 热缩式电缆终端头YJV22-0.6/1kv-4*300 | 套
75 | 320701000Z.1 | 草皮 | m2
76 | 550117001.1 | 总配电箱 | 台
77 | B-Z.1 | 复合材料管枕 主材费 | 元
78 | B-Z.1 | 建筑消纳费 主材费 | 元
79 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC150 | m
80 | Z170303000.2 | 钢管SC200 | m
81 | Z270603001.1 | 水平人工接地体 -40*5 热镀锌扁钢 | m
82 | Z270603001.2 | φ10 热镀锌圆钢 | m
83 | Z281100000.1 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kv-4*300 | m
84 |  | ◆机械台班组成◆
85 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
86 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
87 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
88 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
89 | 140301004 | 汽油 92# | kg
90 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
91 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
92 | 341103001 | 电 | kW.h
93 | 341103001 | 电 | kW·h
94 | 994701001 | 其他机械费 | 元
95 | 994701003 | 停滞费 | 元
96 | 994701004 | 折旧费 | 元
97 | 994701005 | 大修理费 | 元
98 | 994701006 | 经常修理费 | 元
99 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
100 | 994701008 | 其他费用 | 元
101 |  | ◆机械◆
102 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
103 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
104 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
105 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
106 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
107 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班
108 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 工程名称:广西警察学院五合校区风雨球馆总配电工程 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
110 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
111 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
112 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
113 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班
114 | 990707004 | 平板拖车组装载质量20t | 台班
115 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
116 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
117 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
118 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
119 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
120 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
121 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
122 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
123 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班
124 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
125 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
126 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
127 | 991920002 | 管子切断机 直径150mm | 台班
128 | 991920003 | 管子切断机 直径250mm | 台班
129 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
130 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班
131 | 992310001 | 铝材切割机 1kW | 台班
132 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
133 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
134 | 992509003 | 对焊机容量 75kV ·A | 台班
135 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
136 | 993306001 | 风镐 | 台班
137 | 994301008 | 内燃空气压缩机排气量3m3/min | 台班
138 | 994506005 | 油压接管钳 100t | 台班
139 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
140 |  | 合 计